图书室维修和改造明细

| 价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 石塑地板 | m2 | 36 |  |  | 5mm厚，E0级，耐磨 |
| 2 | 封边 | m | 11 |  |  |  |
| 3 | 吧台（错层订制） | m | 6 |  |  | 1200*6000*600，18mm厚， 加厚背板。 |
| 4 | 石英石双层台面 | m | 9 |  |  | 两层，A级，耐磨抗渗透 |
| 5 | 炭纤维板 | m2 | 22 |  |  | E0级环保抗菌 |
| 6 | 书架隔断 | 个 | 1 |  |  | 订制造型，烤漆 |
| 7 | 桌椅组合 | 套 | 2 |  |  | 两桌四椅。 |
| 8 | 隐形防水地插 | 个 | 2 |  |  | 公牛嵌入式超薄防水 |
| 9 | 五孔插座 | 个 | 6 |  |  | 公牛国标 |
| 10 | 工程辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |
|  | 含税合价 |  |  |  |  |  |